МБОУ «Чиркейский образовательный центр им. А. Омарова »

Отчет

По технической укрепленности и антитеррористической защищенности

Здание Чиркейского образовательного центра 1975года постройки, общая площадь территории 1.5га,основное  здание 3-х этажное, общая площадь зднания 3080кв.м., корпус дошкольного образования 1-этажное общая площадь 600кв.м., щитовое здание общая площадь 200кв.м

В Чиркейском образовательном центре обучается 1020- учащихся и  работают 145- сотрудников.

Ответственным за антитеррористическую безопасность объекта назначен КурахмаевМагомедрасул Магомедович.

Работа по антитеррористической защищенности в МБОУ «Чиркейский образовательный центр им. А. Омарова» проводится на основании нормативно- правовых документов федерального уровня, нормативно правовых и руководящих документов, приказов министерства образования и молодежной политики РД, приказов управления образования Буйнакского района, плана мероприятия по обеспечению  антитеррористической защищенности  в процессе реализации следующих основных мероприятий:

Организована круглосуточная физическая  охрана образовательного центра   силами сторожей 3 чел.  (дневное и ночное время).

В здании образовательного центра  имеются 2 запасных и 1 центральный выход. Пути эвакуации свободны, запасные двери легко открываются.

На всех этажах имеются планы эвакуации, знаки, указывающие направление выхода при возникновении ЧС.

В ночное время территория Чиркейского образовательного центра освещается не полностью, по всему периметру образовательного центра имеется только три прожектора.

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая находится в исправном состоянии и ежеквартально обслуживается специалистом.

Имеется система оповещения для оперативного оповещения контингента.

Имеется ограждение по периметру образовательного центра.

Кнопка тревожного сигнала (КТС) отсутствует, но есть телефон с номерами экстренных служб,  зарегистрированный в ОМВД по Буйнакскому району.

На территории образовательного центра  имеется устаревшая система видеонаблюдения, которая требует замены.

На входе в объект имеется КПП, контроль за входом  и выходом на объект посетителей и автотранспорта осуществляется сторожем. Все инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии.

В образовательном центре разработаны инструкции и памятки о порядке действий  в случае угрозы совершения террористического акта и противопожарной безопасности, организуется дежурство руководящего и обслуживающего персонала в праздничные  и каникулярные дни. Систематически осуществляется по плану проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или  химически опасными, при возникновении пожара.

Ежемесячно  проводятсятренировочные эвакуации в соответствии с планом. Ежедневно руководителем по безопасности осуществляется проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости  от него, проводится проверка подсобных помещений, осуществляется контроль за их закрытием и опечатыванием. Обеспечен контроль за вносимыми в здание объекта грузами и предметами ручной клади. В образовательном центре оформлен информационный стенд по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В образовательном центре установлен контрольно – пропускной режим: административный дежурный вместе со сторожем контролирует каждого посетителя и записывает в журнал регистрации посетителей. Осуществляется постоянное поддержание взаимодействия с правоохранительными органами, органами МЧС. Периодически проводятся беседы правоохранительными органами, сотрудниками МЧС. Администрация образовательного центра осуществляет постоянный контроль по обеспечению безопасности в трудовом коллективе, во время пребывания детей в образовательном центре.

Выводы и предложения

Необходимо установить:

- систему видеонаблюдения

- оборудовать кнопкой тревожного сигнала (КТС)

- установить наружное освещение по периметру.